办理建筑工程消防验收所需送审材料

1、《上海市建筑工程消防验收申报表》原件（包含附表1-5）；

2、消防监督机构的审核意见书和《建筑工程施工图设计文件审查通过证书》复印件。纳入验收范围的内部装修工程，应提供内部装修工程消防审核意见书和《上海市建筑工程消防验收申报表》中的附表1、附表4；

3、《上海市建筑消防设施检测报告》；

属消防设施检测范围内的建筑工程实施内部装修或改建，如未对原消防设施作系统调整、未增加联动功能且系统整体功能未受影响的，竣工验收前可不进行消防设施检测。只设有室内消火栓系统的多层住宅楼，竣工验收前可不对其室内消火栓系统进行检测；

4、《内装修材料检验结果通知单》；

符合内装修材料见证取样检验范围的建筑工程，应提交上海市消防产品质量监督检验站出具的《内装修材料检验结果通知单》。

需要进行装修材料见证取样检验的工程范围：

（1）新建的高层公共建筑；

（2）新建的地上建筑面积大于3000m2或地下建筑面积大于1000m2的歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、市场等公众聚集的场所；

（3）建筑面积大于1000m2的内装修工程。

5、钢结构防火喷涂施工记录（2008年10月1日起，应提供钢结构防火喷涂工程施工质量检测报告）；

6、规定格式的消防产品清单。